# Overzicht: Parameters aanpassen voor echte fabriekssite

Dit document bevat het overzicht van alle parameters en onderdelen die in de code gewijzigd moeten worden om te schakelen van een voorbeeldbestand naar een werkelijke fabriekssite.

## 1. Koelvraagprofiel (Sectie 2)

• Q_process, Q_server, Q_building (en Q_demand): Vervang de gesynthetiseerde formules (zoals tanh en sinusgolven) door echte historische meetdata van jullie koelsysteem (bijv. debiet en temperatuurverschil ΔT van de koudwaterleidingen) of SCADA-data.

## 2. Technische specificaties van de Chiller (Sectie 3)

• P_max_chiller: Stel dit in op het werkelijke maximale elektrische of koelvermogen (in kW) van jullie chiller.

• EER_chiller: Vervang de vaste waarde (3,5) eventueel door een temperatuurafhankelijke formule of lookup table op basis van fabrikantsspecificaties.

## 3. Eigenschappen van het Buffervat (Sectie 3)

• Tankvolume & ΔT: Pas de volumes (m³) en het temperatuurvenster (ΔT, bijv. 6 K) aan naar de daadwerkelijke specificaties van het buffervat op de site.

• eta_loss: Controleer het werkelijke stilstandsverlies op basis van de isolatiekwaliteit van de tank.